사회복지시설 화재 관련 중점 조치사항

5.28 00:57 전남 장성군 효실천사랑나눔병원 화재로 다수의 인명피해(사망 21명, 중상 6명, 경상 1명) 사고가 발생하였기에 사회복지시설에 대한 중점 조치사항을 통보함

□ 사회복지시설에서의 안전사고 특히 화재 사고는 다수의 인명 피해로 이어질 가능성이 높으므로, 안전 관련 사항의 반복적 숙지·점검은 필수 불가결한 바,

ㅇ 최근 자체점검·표본점검 등의 안전 점검을 하였더라도, 금번 장성 요양병원 화재 발생 사고를 계기로,

- 다시 한번 사회복지시설에서의 화재 관련 미흡한 부분은 물론 양호한 것으로 점검된 사항에 대해서도 자체 점검을 실시토록 하고, 필요한 시정조치를 하도록 행정지도 할 것

ㅇ 아울러, 자체점검 및 표본점검 上 시정이 필요한 것으로 점검되었던 사항들에 대해서는 해당 점검 이후의 기간 동안 필요한 조치들이 이행되었는지 여부를 즉시 확인할 것

□ 중점 점검내용

ㅇ 비상대비 체계 등

∙자위소방대 조직 및 비상연락망 편성 및 숙지 여부

∙화재 등 사고대응 체계 마련 및 숙지 여부(119 및 유관기관 신고, 초기소화 및 대피활동, 환자 이송 및 의료활동 지원 등)

∙사회복지시설 화재안전관리 매뉴얼의 충분한 숙지

* 사전에 매뉴얼을 충분히 숙지하고 있어야만 실제 사고 발생시 당황하지 않고 필요한 대응조치가 가능

∙사회복지시설 야간근무자 적정 편성 및 비상시 대응조치 요령(특히 상기사항들) 숙지 여부

ㅇ 안전시설 설치·관리 등

∙소방시설(간이 스프링클러, 자동화재탐지설비, 소화기 등)의 설치 및 정상작동 여부

∙연탄·도시가스·LNG·LPG 등 각종 가스사고 발생 예방 관리 여부

∙전기시설(배선 등), 취사시설, 냉방시설 등 각종 전기사용시설의 안전관리 상태, 승강기의 안전관리 상태, 누전차단기 등 정상작동 여부

∙비상구, 방화문 관리 여부 및 대피로 확보, 대피기구 여부

ㅇ 화재 시 생활자(종사자 포함)에 대한 보험가입 여부(화재 및 화재 외 안전사고)

※ 그 밖의 안전 점검사항에 대해서도 재점검토록 하고, 특히 상기 중점 점검사항에 대해서는 철저하게 점검 필요