산림재해(주택연접부) 현장점검표

[ 서부공원녹지사업소 ]

점검일시		2014년 7월 31일 (10:00 ~ 11:00)
위 치		신월동 149-20번지 (서서울호수공원 인근)			연 번
구 분		현황별	‘10~’15년도 사업대상지 ■, ‘10년 이전 정비 □, 정비한적 없음 □
		종류별	흙사면 ■, 암사면 □, 콘크리트옹벽 □, 복합사면 □, 기 타 □
		규 모	500㎡
점 검 자		시설6급 오재영 외 1명
점검사항		○파괴징후 (인장균열, 배부름)여부			없음 ■ 일부 □ 많음 □
		○토사유출(세굴, 밀림) 진행 상태			없음 ■ 일부 □ 많음 □
		○배수로 상태			원활 ■ 보통 □ 불량 □
		○식재 상태			양호 ■ 보통 □ 불량 □
피해유무		없음 ■			일부 있음 □
	피해사항	해당없음
조치사항 또는 의견		해당없음
점검사진 1				점검사진 2