	산불진압장비 보유 현황

산불진압장비 보유 현황 : 30종 448점【2015. 11. 1.현재】

연번	구분	보유부서 장비명	계	현장대응단		우이	미아	삼각산	성능 등	기타
				진압대	구조대
		계	30종 448점	17종 154점	4종 12점	28종 100점	25종 92점	27종 88점		재난관리과 2
1	호스등	산불용 호스(25㎜)	21	5		6	4	6	내압 20kgf/㎠	07.5 강북구 공원녹지과
2		산불용 호스(40㎜)	47	20		10	8	9	내압 40kgf/㎠
3		산불용 호스(65㎜)	59	20		13	13	13	내압 40kgf/㎠	07.6 도봉구 공원녹지과
4		관창(25㎜)	10	4		2	2	2
5		관창(40㎜)	6	2		1	2	1
6		관창(65㎜)	4			1	1	2
7		호스 운반용 지게	13	5		3	3	2	40㎜ 3본 또는 65㎜ 2본 수납용	07.5 강북구 공원녹지과
8	연결구	Y자형 연결구 65×40×40	5	2		1	1	1		07.6 도봉구 공원녹지과
9		Y자형 연결구 40×25×25	4	1		1		2
10		십자형 연결구 65×65×40×40	5	2		1	1	1
11		구경전환 연결구 65×40	5	2		1	1	1
12		구경전환 연결구 40×25	6	1		1	3	1
13		체크밸브(65㎜)	5	2		1	1	1
14		체크밸브(40㎜)	2			1		1
15	펌프	성능개선 소방차	2			1		1
16		이동식 동력펌프	1					1
17		등짐펌프(15ℓ)	65	32		11	11	11		총무게 2.4㎏
18	기타부수장비	싹쓸이진압장비(세트)	3			1	1	1
19		불갈퀴	65	31	4	10	10	10
20		불털이개	17		3	4	5	5
21		삽	36	10	3	6	14	3
22		낫	2			1	1
23		곡괭이	9			4	4	1
24		도끼	3			1	1	1
25		체인톱	7	2	2	1	1	1
26		헬기유도봉	3			1	1	1
27		메가폰	5			1	1	1		재난관리과 2
28		랜턴	14	13			1
29		아이젠	6			5	1
30		헤드랜턴	18			10		8

*구청 무상양여(2007. 5월 강북구청 3종 45점, 2007. 6월 도봉구청 7종 57점) → 배정 2007.7.11.

강북구청(푸른도시과) 산불장비 지원(2013.3.28) : 등짐펌프20, 불갈퀴10, 삽10

※ 산불진압용 성능개선 소방차량(2대) : 우이․삼각산 펌프차(35㎏･f/㎠ 고압송수 가능)

➜ 인근서 성능개선 소방차량 보유현황(4대) : 도봉소방서(방학,창동), 노원소방서(하계,상계)