산출기초조사서

금363,000원(금삼십육만삼천원)

단위 : 원

연번	품명	규격	단위	수량	산 출 근 거 (단가)	공급금액	세액	비고
					신화에프씨
1	팬코일드레인 펌프교체	PKD-07 5N10R	개	2	150,000	300,000	30,000
2	리모컨 수신부교체	규격	개	1	30,000	30,000	30,000
소계						3300,000	330,000
합계						363,000

2015. 8. 7

작성자 : 기계운영주사보  성명 : 한기수 (인)

확인자 : 정수운영과장 성명 : 손호철 (인)