산출기초조사서

품 명	규격	수량	산출조사 근거(단가)		산출가격
			한솔에너지	한국신재생에너지(주)	단 가	금 액
1. 지열 히트펌프 내 플로우 스위치 교체공사
플로우 스위치	600 lpm 이하 (독일시카제품)	8	79,000	100,000	79,000	632,000
기존 제품 철거 및 신설		8	30,000	35,000	30,000	240,000
단수작업 및 에어써징 (공기빼기)		1	150,000	180,000	150,000	150,000
시운전비(전기결선 포함)		1	250,000	300,000	250,000	250,000
잡자재	부싱, 전선외	1	100,000	100,000	100,000	100,000
소 계						1,372,000
2. 지열 시스템 배관 내 압력계 교체공사
압력계	∮100,5~ 35kg/cm2	26	24,000	25,000	24,000	624,000
기존 제품 철거 및 신설		26	5,000	15,000	5,000	130,000
단수작업 및 에어써징 (공기빼기)		1	150,000	180,000	150,000	150,000
잡자재	부싱,테프론 테이프 등	1	50,000	40,000	50,000	50,000
소 계						954,000
3. 기타경비		1	250,000
합 계						2,576,000
부가세	10%					257,600
합 계						2,833,600

금2,833,600원 (금이백팔십삼만삼천육백원)

2017. 04

조사자 직      행정6급  성명  주 명 호  (인)

확인자 직  행정관리과장  성명  정    수   현  (인)

암사아리수정수센터경리관 귀하