산출기초조사서

품 명	규격	수량	산출조사 근거(단가)		산출가격
			한솔에너지	한국신재생 에너지(주)	단 가	금 액
1. 급탕용 지열히트펌프 열교환기 구매교체
히트펌프 열교환기 (부하측-급탕)	브레이징 타입	1	3,500,000	4,000,000	3,500,000	3,500,000
냉동기유(油 )보충	FRIGO46	1	20,000	30,000	20,000	20,000
냉매가스 재충전	R22	2	120,000	180,000	120,000	240,000
열교환기 철거 및 신설	브레이징 타입	1	480,000	650,000	480,000	480,000
시운전		1	300,000	400,000	300,000	300,000
						4,540,000
부과세						454,000
총 액						4,994,000

금4,994,000원 (금사백구십구만사천원)

2017. 08

조사자 직      행정6급  성명  주 명 호  (인)

확인자 직  행정관리과장  성명  정    수   현  (인)

암사아리수정수센터경리관 귀하