산출기초조사서(뚝섬수난구조대 CCTV 영동대교 전기배선 교체 )

문서번호 : 재난대응과-1271

담당자		구조대책팀장	재난대응과장			뚝섬수난구조대 CCTV 영상감시 출동시스템 안정적인 유지관리를 위하여 다음과 같이 산출기초조사서를 작성하고자 합니다.
협 조

□ 건         명 : 영동대교 CCTV 영상감시 출동시스템 전기배선 교체

□ 산출조사 금액 : 금4,722,300원(금사백칠십이만이천삼백원)

품 명	규 격	단위	수량	산 출 조 사		산 출 가 격
				씨지에스아이티	뉴아트전기	단 가	금 액
인건비	내선전공	인	10	200,000	239,716	200,000	2,000,000
전선	CV6SQ	M	350	3,500	4,000	3,500	1,225,000
전선관후렉시볼	28m/m	타	7	83,000	75,000	75,000	525,000
후렉시볼 콘넥터		조	30	6,500	7,000	6,500	195,000
후렉시볼 소켓		본	30	5,500	6,000	5,500	165,000
전선	IV 2.5/m	타	2	77,000	75,000	75,000	150,000
차단기		조	1	33,000	35,000	33,000	33,000
합 계							4,293,000
부가가치세							429,300
총 계							4,722,300

붙임  견적서 2부.  끝.

2020. 1. 14.
작성자 :	재난대응과	구조기획	지방소방경	한 성 욱
확인자 :	재난대응과	재난대응과장	지방소방준감	김 선 영

소방재난본부 (분임)재무관 귀하