산출기초조사서

건 명 : 기계실(지하5층)내 지열순환펌프 모터외 1종 수리	(단위 : 원)

품 명	규 격	단위	수량	산 출 조 사 근 거		산 출 가 격
				㈜태진 에프티	㈜명성 G.T.I	적 용	금 액
지열순환펌프 모터 수리 (권선 및 베어링교체)	15kW	대	1	1,000,000	1,200,000	1,000,000	1,000,000
응축수순환펌프 축봉장치 수리	4kW	대	1	440,000	500,000	440,000	440,000
소 계							1,440,000
부가세	10%						144,000
합 계							1,584,000

2015. 5.

조사자 : 지방공업주사	장 병 선 (인)

확인자 : 총 무 과 장	이 혜 경 (인)