산출기초 조사서

품 명	규격(mm)	단위	수량	산출조사 근거		산출가격
				한국신재생에너지	한 솔 에스코	단 가	금 액
1. 지열히트펌프 2호기 수 - 콤퓨레샤 가스누설
가스충진	R-22	KG	60	7,000	10,000	7,000	420,000
냉동기油 보충	FRIGO46	통	1	15,000	30,000	15,000	15,000
누설부위 용접		개소	1	80,000	120,000	80,000	80,000
수리 노무비	기공	인	2	250,000	250,000	250,000	500,000
수리 노무비	조공	인	1	200,000	250,000	200,000	200,000
2. 지열순환펌프 1호기 및 주위배관 수리
순환펌프 베어링,씰교체	5.5KW	1	대	400,000	500,000	400,000	400,000
5-1 체크밸브 교환	80A	1	EA	300,000	500,000	300,000	300,000
3. 전기 MCC판넬 수리 및 시스템 점검
지열예비펌프외 마그네트 교환수리	20A	2	개소	45,000	50,000	45,000	90,000
각 순환펌프 STR 청소 및 점검	5.5KW	5	개소	10,000	20,000	10,000	50,000
지열 자동제어 판넬 및 시스템 점검		1	개소	100,000	100,000	100,000	100,000
기타잡자재비		1	식	45,000	50,000	45,000	45,000
소계							2,200,000
부가세							220,000
합계							2,420,000

금2,420,000원(금이백사십이만원)

2015. 12. 18

조사자 직  행정6급   성명  주명호(인)

확인자 직  행정5급   성명  손수곤(인)

암사아리수정수센터경리관 귀하