산출기초조사서

품 명	규격	수량	단위	산출조사 근거(단가)		산출가격
				수도나라설비	피닉스 종합	단 가	금 액
진기보일러	대성DEH-12	1	대	970,000	990,000	970,000	970,000
난방분배기	3구주름관포함	1	조	120,000	150,000	120,000	120,000
엑셀	12	타	3	30,000	35,000	30,000	90,000
압축스치로폴		장	12	12,000	15,000	12,000	144,000
와이어매쉬		장	12	2,000	2,500	2,000	24,000
벽돌	시멘트	장	35	120	200	120	4,200
초경량몰탈	조적용	포	2	18,000	25,000	18,000	36,000
수도배관	폴리뷰틸렌파이프	소	1	80,000	150,000	80,000	80,000
모래	자루	포	50	2,500	2,500	2,500	125,000
시멘트		포	10	5,000	6,000	5,000	50,000
공구손료		식	1	52,800	163,000	52,800	52,800
배관공		명	2	129,000	180,000	129,000	258,000
미장공		명	1	129,000	180,000	129,000	129,000
보일러공		명	1	113,000	150,000	113,000	113,000
특별인부		명	1	102,000	150,000	102,000	204,000
계							2,400,000
부가세	10%	1	식				240,000
합 계							2,640,000

금(2,640,000-)금이백육십사만원

2014. 04.  .

조사자 직 사무운영 7급    성명  심 우 회   (인)

확인자 직 행정관리과장   성명  김  영  배   (인)

암사아리수정수센터경리관 귀하