산출기초조사서

품 명	규격	단위	수량	산출조사 근거(단가)		산출가격
				호성설비	두산보수 인테리어	단 가	금 액
취수장초소,정화조 배관정비
PVC파이프	VG1, D=75	본	3	22,000	25,000	22,000	66,000
PVC 이음관	앨보, D=75	개	4	40,000	48,000	40,000	160,000
PVC 이음관	U-트랩, D=75	개	1	65,000	69,000	65,000	65,000
본드외 잡자재		식	1	19,000	20,000	19,000	19,000
공기기포기 및 컨트롤러	2구형 일반	개	1	450,000	480,000	450,000	450,000
가스 배출기(설치포함)	D=75	개	2	150,000	180,000	150,000	300,000
공과잡비		식	1	180,000	200,000	180,000	180,000
배관설치	텃파기 되메우기(인력)	인	2	230,000	250,000	230,000	460,000
소 계							1,700,000
부 가 세							170,000
총 계							1,870,000

(금1,870,000원)금일백팔십칠만원

2018. 7.

조사자 직      행정6급   성명  주 명 호 (인)

확인자 직  행정관리과장  성명     하   은   경  (인)

암사아리수정수센터경리관 귀하