산 출 기 초 조 사 서
□ 건 명 : 수련원 보수자재 구매(58종)
□금 액 :금2,322,100원(금이백삼십이만이천일백원) (단위:원)
번호	품명	규격	단위	수량	산출근거조사		산출가격
					대건	동원철물	산출단가	산출가격
1	경첩		개	26	1,000	1,500	1,000	26,000
2	배관 이물질제거기		개	1	10,000	15,000	10,000	10,000
3	실리콘	투명	개	2	2,800	3,000	2,800	5,600
4	바이오실리콘		개	2	3,500	3,500	3,500	7,000
5	우레탄바퀴	중량	개	4	21,000	25,000	21,000	84,000
6	우레탄폼		개	4	5,000	6,000	5,000	20,000
7	에나멜페인트	백색	통	1	10,000	10,000	10,000	10,000
8	에나멜페인트	회색	통	1	11,000	11,000	11,000	11,000
9	에나멜페인트	녹색	통	1	14,000	15,000	14,000	14,000
10	에나멜 신너		개	1	4,000	5,000	4,000	4,000
11	리필형 롤러붓		개	10	1,500	2,000	1,500	15,000
12	리필형 롤러대		개	1	2,500	2,500	2,500	2,500
13	강력본드		개	20	2,500	2,500	2,500	50,000
14	싱크홈통	대	개	10	15,000	17,000	15,000	150,000
15	아임삭 충전 밧데리		개	1	65,000	72,000	65,000	65,000
16	브라인더		개	2	35,000	35,000	35,000	70,000
17	롤 비닐	0.1mm	롤	1	23,000	26,000	23,000	23,000
18	비닐	65	롤	2	6,500	7,000	6,500	13,000
19	한일 환풍기	200	개	2	15,000	17,000	15,000	30,000
20	전자밸브	SAA3002	개	2	38,000	38,000	38,000	76,000
21	누전차단기	20A*4P	개	2	105,000	115,000	105,000	210,000
22	전선 터미널		개	40	250	300	250	10,000
23	신주니플		개	2	1,500	1,500	1,500	3,000
24	깔대기		개	1	8,000	8,000	8,000	8,000
25	CV전선	4S*4c	M	20	2,800	3,000	2,800	56,000
26	타이머	24H	개	1	23,000	24,000	23,000	23,000
27	가스누출차단기		개	1	182,000	182,000	182,000	182,000
28	철이경엘보	25*15	개	1	2,500	2,500	2,500	2,500
29	주름관 카플링	25A	개	2	14,000	15,000	14,000	28,000
30	주름관 카플링	15A	개	2	2,500	2,700	2,500	5,000
31	휴대용 테스터기		개	1	25,000	25,000	25,000	25,000
32	실리콘	투명	개	2	2,500	2,700	2,500	5,000
33	효성모터	1KW	개	1	314000	325,000	314000	314,000
34	타이머	60분	개	2	13000	15,000	13000	26,000
35	단자대	10P*30	개	2	2000	2,000	2000	4,000
36	목문 도어록		개	2	9000	9,000	9000	18,000
37	릴레이	8Pin(24v)	개	2	4500	4,500	4500	9,000
38	릴레이단자대		개	4	1500	1,500	1500	6,000
39	도어락		개	5	9000	10,000	9000	45,000
40	하이박스	소	개	2	6000	6,000	6000	12,000
41	칼블럭		봉	2	2000	3,000	2000	4,000
42	대형세탁기 쇼바		개	1	46,000	52,000	46,000	46,000
43	콘크리트 드릴 날	힐티용	개	1	6,500	7,000	6,500	6,500
44	콘크리트 드릴 날	임팩용	개	1	3,500	3,500	3,500	3,500
45	하이박스	200*150	개	2	6,000	6,200	6,000	12,000
46	멀티콘센트	5구3m	개	1	16,000	16,000	16,000	16,000
47	볼밸브	15A	개	2	4,500	5,000	4,500	9,000
48	단니쁠	15A	개	12	500	700	500	6,000
49	백관 티	15A	개	2	1,500	1,500	1,500	3,000
50	주름관 카플링	15A	개	4	2,500	2,500	2,500	10,000
51	주름관티	15A	개	2	3,500	3,500	3,500	7,000
52	고무콘넥터	65A	개	1	66,000	66,000	66,000	66,000
53	세탁기패킹	소형	개	1	169,400	170,000	169,400	169,400
54	베어링	6205	개	3	5,000	5,000	5,000	15,000
55	베어링	6303	개	3	5,000	5,000	5,000	15,000
56	리미트 스위치		개	2	5,000	5,000	5,000	10,000
57	내열 실리콘		개	5	4,000	5,000	4,000	20,000
58	패킹용 고무매트		M	1	15,000	15,000	15,000	15,000
~ 이 하 여 백 ~
소 계								2,111,000
부 가 세								211,100
총 계								2,322,100
2019-3-21
작성자 : 기계운영 6급: 최 은규 ( 인 )
확인자 : 시설 팀장: 이 무규 ( 인 )
서울특별시공무원수련원재무관 귀하

물 품 검 사 (수) 조 서
계 약 건 명			경첩 외 57종 물품구매 비용 지급
납 품 자			상 호			대건 종합 상사						성 명		송 명 숙
계 약 금 액			금2,322,100원(금이백삼십이만이천일백원)
계약체결년월일			2019년 월 일
납 품 기 한			2019년 3월 21일
납 품 년 월 일			2019년 3월 21일
검사(수)년월일			2019년 3월 21일
검사(수) 장 소			수련원 내
물품관리시스템 등록대상구분			비대상 ( ○ ), 대상(등록 , 미등록 )												물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음															물 품 출 납 원
2019년 3월 21일
															분임물품 출 납 원
	검수자			국			과	주무관	직급	성명	최승문
	검수자			국			과	주무관	직급	성명	최은규

※ ※ 2가지이상 또는 분할납품에 대하여는 이면(물품검수내역서)을 사용

물 품 검 사(수) 내 역 서
품 명	규 격	단위	단 가	계약상의 수 량	전회까지의 납 품 수 량	금회납품 수 량	미 납 량
경첩		개		26		26
배관 이물질제거기		개		1		1
실리콘	투명	개		2		2
바이오실리콘		개		2		2
우레탄바퀴	중량	개		4		4
우레탄폼		개		4		4
에나멜페인트	백색	통		1		1
에나멜페인트	회색	통		1		1
에나멜페인트	녹색	통		1		1
에나멜 신너		개		1		1
리필형 롤러붓		개		10		10
리필형 롤러대		개		1		1
강력본드		개		20		20
싱크홈통	대	개		10		10
아임삭 충전 밧데리		개		1		1
브라인더		개		2		2
롤 비닐	0.1mm	롤		1		1
비닐	65	롤		2		2
한일 환풍기	200	개		2		2
전자밸브	SAA3002	개		2		2
누전차단기	20A*4P	개		2		2
전선 터미널		개		40		40
신주니플		개		2		2
깔대기		개		1		1
CV전선	4S*4c	M		20		20
타이머	24H	개		1		1
가스누출차단기		개		1		1
철이경엘보	25*15	개		1		1
주름관 카플링	25A	개		2		2
주름관 카플링	15A	개		2		2
휴대용 테스터기		개		1		1
실리콘	투명	개		2		2
효성모터	1KW	개		1		1
타이머	60분	개		2		2
단자대	10P*30	개		2		2
목문 도어록		개		2		2
릴레이	8Pin(24v)	개		2		2
릴레이단자대		개		4		4

물 품 검 사 내 역 서
품 명	규 격	단위	단 가	계약상의 수 량	전회까지의 납 품 수 량	금회납품 수 량	미 납 량
도어락		개		5		5
하이박스	소	개		2		2
칼블럭		봉		2		2
대형세탁기 쇼바		개		1		1
콘크리트 드릴 날	힐티용	개		1		1
콘크리트 드릴 날	임팩용	개		1		1
하이박스	200*150	개		2		2
멀티콘센트	5구3m	개		1		1
볼밸브	15A	개		2		2
단니쁠	15A	개		12		12
백관 티	15A	개		2		2
주름관 카플링	15A	개		4		4
주름관티	15A	개		2		2
고무콘넥터	65A	개		1		1
세탁기패킹	소형	개		1		1
베어링	6205	개		3		3
베어링	6303	개		3		3
리미트 스위치		개		2		2
내열 실리콘		개		5		5
패킹용 고무매트		M		1		1
~ 이 하 여 백 ~