산 출 기 초 조 사 서
건 명 : 2016년도 하반기 저수조 청소 시행
금 액 : 금일백이십육만오천원정(￦1,265,000) (단위 : 원)
품 명	규 격	단위	수량	산출근거조사			산출가격
				대윤 환경	현대방역 공 사	설계가	산출단가	산출가격
저수조 청소	30,60.90㎥	식	1	1,150,000	1,240,000	1,390,000	1,150,000	1,150,000
소 계								1,150,000
부 가 세								115,000
총 계								1,265,000
2016. 10월 28일
작성자 : 기계운영 (6급) 최 은 규(인)
확인자 : 시설팀장 (6급) 곽 재 덕(인)
서울특별시공무원수련원경리관 귀하

시    방    서

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

1. 본 건은 서울시공무원수련원의 저수조 청소에 대하여 수도법 및 수도시설

의 청소 및 위생관리 등에 관한 규칙에 의거 법규기준에 적합하게 시행하     여야 한다.

2. 본 건은 제 규정에 이의가 있을 시는 우리시 해석을 우선한다.

3. 작업시 저수조 내부는 전기 배선을 안전하게 설치하여 내부를 밝게 한 후

작업에 임하고 저수조 벽면 및 바닥의 이물질을 깨끗이 제거하고, 위생소     독을 실시, 저수조 위생 점검 기준에 적합하여야 한다.

4. 본 건의 시행 중 시방서에 명시치 않은 경미한 사항은 담당자의 지시에

따라 계약자 부담으로 한다.

5. 본 건의 안전관리는 계약자 책임 하에 실시하고 사고가 발생시 적절한

응급조치를 취하여야하며, 작업 시행 중에는 현장 책임자가 상주하여 사고

가 발생되지 아니하도록 안전점검을 실시하고, 현장 이탈 시는 담당자의

승인을 받아야 한다.

6. 본 건의 시행으로 인한 우리시의 재산상에 피해가 발생치 안도록 하고,

피해가 발생 시에는 계약자 부담으로 이를 원상복구 또는 변상조치 하여

야하며, 현장에서 발생하는 모든 문제에 대하여 계약자가 책임진다.

7. 본 건에 소요되는 모든 자재는 담당자의 사전 검사 후 사용하여야 한다.

8. 본 건의 전 공정을 사진으로 촬영하여 2부의 사진첩을 작성 후 담당자에     게 제출하여야 한다.

9. 기타사항은 담당자의 지시에 의거 시행하여야 한다.

2016년 10월     일     대윤 환경 김 경수 ( 인)