산출기초조사서

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

▢ 건  명 : 선유도공원 오수처리장 무산소교반기 및 오수용 수중펌프 구매

▢ 금  액 : 금이백구십칠만원(금2,970,000원)                       (단위 : 원)

품 명	규 격	단위	수량	산출조사근거(단가)		산출가격
				㈜지천펌프공업	㈜현대수중펌프	단 가	금 액
수중교반기 (JAS-8-F)	0.75Kw×380V×1800rpm (Guide Holder 및 체인포함)	EA	1	1,760,000	1,960,000	1,760,000	1,760,000
오수용수중펌프 (JVP-2-2)	0.75Kw×380V×3600rpm (Guide Holder 및 체인포함)	EA	2	605,000	660,000	605,000	1,210,000
		이 하 여 백
소 계 (부가세포함)							2,970,000
합 계							2,970,000

2016. 11.

조사자 :   직 기계 7급                 성명 :   한훈수  인

확인자 :   직 여의도공원관리사무소장     성명 :   박원근  인

서울특별시서부공원녹지사업소(분임)경리관