산출기초조사서

건 명 : 주경기장 보일러 수주통 교체공사	(단위:원)

품 명	규 격	단위	수량	산 출 조 사 근 거		산 출 가 격
				대열	삼원	적 용	금 액
- 수주통 교체 - 앵글밸브 교체 - 수면계 교체 - 맥도날 스위치 교체 - 수주통 장착 및 부속배 관 연결작업	노통형보일러 10톤×1대	식	1	4,796,000	4,970,000	4,796,000	4,796,000
							부가세 포함

2014. 09.

조사자 : 지방공업주사	지 양 수 (인)

확인자 : 시설개선과장	신 동 호 (인)