산출기초조사서

건 명 : 주경기장 전기실 저장식 온수기 수리	(단위 : 원)

품 명	규 격	단위	수량	산 출 조 사 근 거			산 출 가 격
				물가자료	거래가격	성남배관	적 용	금 액
전기온수기	430L, 4.3KW	개	1	1,380,000		1,400,000	1,380,000	1,380,000
볼밸브	D15	개	1	3,870		3,500	3,500	3,500
감압밸브	D15	개	1	34,000		30,000	30,000	30,000
동관	D15	M	5	3,870		5,000	3,870	19,350
동엘보	D15	개	8	670		1,000	670	5,360
CM아답타	D15	개	7	780		1,000	780	5,460
CM유니온	D15	개	4	2,100		3,000	2,100	8,400
아티론보온	D15	M	15	4,700		5,000	4,700	70,500
배관공	117,068	인	0.53				117,068	62,000
보일러공	119,278	인	1.95				119,278	232,000
일반관리비						50,000	50,000	50,000
이윤						100,000	100,000	100,000
소 계								1,966,000
부가세								196,600
합 계								2,162,600

2015. 1.  .

조사자 : 지방공업주사보	황 인 정

확인자 : 시설개선과장	신 동 호

1. 공량계산

품명	규격	단위	수량	배관공		보일러공
				인	합계	인	합계
전기온수기	450L, 4.5KW	개	1			1.5	1.5
볼밸브	D15	개	1	0.050	0.20
감압밸브	D15	개	1	0.050	0.10
동관	D15	M	5	0.026	0.13
철거	설치품에 30%				0.10		0.45
배관공	117,068
보일러공	119,278
[ 합 계 ]					0.53		1.95