산출기초조사서

건 명 : 시설개선과 탕비실 위생배관 정비	(단위 : 원)

품 명	규 격	단위	수량	산 출 조 사 근 거			산 출 가 격
				물가자료	유통물가	성남배관	적 용	금 액
스텐레스관	D15	M	18	1,570		1,600	1,570	28,260
청동볼밸브	D15	개	3	9,910		10,000	9,910	29,730
스텐엘보(E-Z)	D15	개	15	6,120		6,000	6,000	90,000
티이(E-Z)	D15	개	1	8,830		8,500	8,500	8,500
수전엘보	D15	개	3	5,220		5,500	5,220	15,660
밸브소켓	D15	개	7	4,780		5,000	4,780	33,460
앵글밸브	D15	개	3	10,740		10,000	10,000	30,000
PVC(VG1)	D50	M	4	2,573		2,800	2,573	10,290
PVC(VG1)	D40	M	4	1,813		2,000	1,813	7,252
아티론(매직테이프)	D15	M	20	4,718		5,000	4,718	94,360
티이(DRF)	D50	개	2		7,902	7,800	7,800	15,600
소제구	D50	개	1	660		660	660	660
레듀샤	D50	개	1		2,226	2,200	2,200	2,200
엘보(DTS)	D40	개	5	300		300	300	1,500
사각디퓨져	D150	개	2	22,000		25,000	22,000	44,000
휀	D150	개	2			25,000	25,000	50,000
후렉시블	D150	M	10	4,800		4,500	4,500	45,000
티이	D150	개	1			8,000	8,000	8,000
코아드릴	D65	개소	1	48,000		50,000	48,000	48,000
배관공	117,068	인	1.514			600,000		177,240
보통인부	86,686	인	0.575					49,840
덕트공	108,388	인	2.352					254,920
소계								1,044,000
일반관리비								50,000
이윤								100,000
소 계								1,194,000
부가세								119,400
합 계								1,313,400

2015. 1.  .

조사자 : 지방공업주사보	황 인 정

확인자 : 시설개선과장	신 동 호

1. 공량계산

품명	규격	단위	수량	배관공		보통인부		덕트공
				인	합계	인	합계	인	합계
스텐레스관	D15	M	18	0.034	0.612	0.017	0.306
볼밸브	D15	개	6	0.050	0.3
PVC(VG1)	D50	M	4	0.034	0.136	0.018	0.072
PVC(VG1)	D40	M	4	0.029	0.116	0.016	0.064
후렉시블덕트	D150	개소	10					0.08	0.8
디퓨져(휀)	D200	개	2					0.506	1.012
소계					1.164		0.442		1.812
철거	설치품에 30%				0.35		0.133		0.54
[ 합 계 ]					1.514		0.575		2.352