산출기초조사서

건 명 : 장애인 체육회 저장식 온수기 수리	(단위 : 원)

품 명	규 격	단위	수량	산 출 조 사 근 거			산 출 가 격
				물가자료	거래가격	성남배관	적 용	금 액
전기온수기	30L, 2KW	개	3	440,000		500,000	440,000	1,320,000
청동볼밸브	D15	개	6	9,910		10,000	9,910	59,460
감압밸브	D15	개	3	34,000		30,000	30,000	90,000
스텐레스관	D15	M	6	1,570		1,600	1,570	9,420
스텐엘보(E-Z)	D15	개	12	6,120		6,000	6,000	72,000
니쁠	D15	개	6	2,210		2,200	2,200	13,200
수전엘보	D15	개	6	5,220		5,500	5,220	31,320
밸브소켓	D15	개	6	4,780		5,000	4,780	28,680
아티론보온	D15	M	6	4,700		5,000	4,700	28,200
배관공	117,068	인	0.642				117,068	75,158
보일러공	119,278	인	1.95				119,278	232,592
보통인부	87.805	인	0.055				87,805	4,829
일반관리비						50,000	50,000	50,000
이윤						100,000	100,000	100,000
소 계								2,114,000
부가세								211,400
합 계								2,325,400

2015. 2.  .

조사자 : 지방공업주사보	황 인 정

확인자 : 시설개선과장	신 동 호

1. 공량계산

품명	규격	단위	수량	배관공		보일러공		보통인부
				인	합계	인	합계	인	합계
전기온수기	30L, 2KW	개	3			1.5	1.5
볼밸브	D15	개	6	0.050	0.30
감압밸브	D15	개	3	0.050	0.15
스텐레스관	D15	M	6	0.007	0.042			0.007	0.042
철거	설치품에 30%				0.15		0.45		0.013
배관공	117,068
보통인부
보일러공	119,278
[ 합 계 ]					0.642		1.95		0.055