산출기초조사서

건 명 : 제1수영장 피트니스센터 음수대 설치	(단위 : 원)

품 명	규 격	단위	수량	산 출 조 사 근 거			산 출 가 격
				물가자료	거래가격	한길건설	적 용	금 액
냉온정수기	350*438*1230	대	1	1,320,000		1,364,000	1,320,000	1,320,000
스텐레스관	D15	개	5	1,520		1,600	1,520	7,600
스텐레스엘보	D15	개	6	1,310		1,500	1,310	7,860
인건비	배관공	인	1	108,729		200,000		108,729
소 계							189원절사	1,444,000
부가세								144,400
합 계								1,588,400

2014. 2.  .

조사자 : 지방공업주사보	황 인 정

확인자 : 시설관리과장	신 동 호