산출기초조사서

건 명 : 주경기장 기계실 시․정수배관 연결 공사	(단위 : 원)

품 명	규 격	단위	수량	산 출 조 사 근 거			산 출 가 격
				물가자료	거래가격	성남배관	적 용	금 액
스텐레스관	D80	M	5	28,360		28,000	28,000	140,000
백강관	D80	M	5	10,901		10,000	10,000	50,000
백엘보	D80	개	3	5,520		5,500	5,500	16,500
백티이	D150*80	개	1	27,980		27,000	27,000	27,000
스텐티이	D80*80	개	1	19,630		20,000	19,630	19,630
철합후렌지	D80	개	1	11,770		12,000	11,770	11,770
철합후렌지	D150	개	2	53,840		54,000	53,840	107,680
스텐합후렌지	D80	개	1	30,760		32,000	30,760	30,760
버터플라이밸브	D80	개	1	72,000		80,000	72,000	72,000
버터플라이밸브	D150	개	1	128,000		130,000	128,000	128,000
강관용접	D150	개	5	31,200		40,000	31,200	156,000
강관용접	D80	개	15	17,200		20,000	17,200	258,000
아티론(매직테이프)	D150	M	5	29,800		30,000	29,800	149,000
아티론(매직테이프)	D80	M	5	11,600		15,000	11,600	58,000
배관공	117,068	인	1.034	117,068		150,000	117,068	121,000
보통인부	86,686	인	0.455	86,686		100,000	86,686	39,000
소계								1,384,340
일반관리비						50,000	50,000	50,000
이윤						100,000	100,000	100,000
소 계								1,534,000
부가세								153,400
합 계								1,687,400

2015. 6.  .

조사자 : 지방공업주사보	황 인 정

확인자 : 시설개선과장	신 동 호

1. 공량계산

품명	규격	단위	수량	배관공		보통인부		용접공
				인	합계	인	합계	인	합계
스텐레스관	D80	M	5	0.110	0.55	0.045	0.225
버터플라이밸브	D80	개	1	0.141	0.141	0.083	0.083
버터플라이밸브	D150	개	1	0.343	0.343	0.147	0.147
[ 합 계 ]					1.034		0.455