<산후조리원 안전관리 점검표> 점검자 소속: 직위(직급): 성명: 1. 점검대상
대상명					전화번호
소재지					대표자
층 수		종업원 수			최대수용 인원
사용면적(㎡)		건강관리책임자			안전점검자
2. 점검사항
점검사항				점검결과		조치사항
□ 일반 사항
○ 건강관리 및 안전점검 책임자 지정 여부
○ 안전사고 발생 시 비상연락 체계 마련 여부
□ 시설 구비 및 관리 여부
○ 소방시설등의 작동여부 점검(매분기) 여부						「다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법」제13조
○ 방염대상물품 및 방염처리 상태 적정성 여부						「다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법」제10조
○ 소화기 및 간이소화용구 적정성 여부						「다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법」제9조
○ 경보설비의 적정성(비상벨설비 등) 여부
○ 피난시설의 적정성(유도등, 피난기구 등) 여부
○ 피난유도선의 적정성 여부
○ (간이)스프링클러설비의 적정성 여부
○ 다중이용업소의 화재배상책임보험 가입 여부						「다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법」제13조의2
○ 비상구의 적합성 및 장애물 적치 여부						「다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법」제11조
□ 안전사고 및 화재 시 대처방법
○ 관계기관 연락 등 비상연락망 비치 여부
○ 화재의 예방조치 등 안전관리에 관한 사항
○ 전기·가스·기타 안전관리에 관한 사항
○ 피난 경로 및 대피시설 위치, 사용방법 숙지 여부
○ 소화기 위치 및 사용방법 숙지 여부
○ 화재, 폭발, 붕괴, 지진 등 발생 시 산모와 신생아 대피 계획 마련 여부
□ 화재 및 안전사고 교육․훈련 등
○ 화재 등 사고관련 안전교육 실시 여부
○ 화재 등 모의 소방훈련 실시 여부