산후조리원 훈련 결과 보고

※ 훈련대상마다 1부씩 작성

안전 센터	대 상 명 (주소)	훈 련 일 시	동 원 인 원					동 원 장 비
			계	소방	유관 기관		자위 소방대	계	펌프	탱크	지휘	구조	구급	기타
공릉	마더웰 산후조리원 (동일로 1055)	2014.07.04. 14:20	24	21			3	4	1		1	1		1
문제점	○ 화재취약분야 등 : 지층 식당 ○ 자력 대피가 곤란한 신생아 및 산모들 상주로 인해 화재 발생시 대형 인명피해 예상
대책	○ 화재 발생시 신속한 수관연장으로 초기 진화(옥내소화전 부재) ○ 출동대 도착전까지 안전관리자 등에 의한 자체 인명대피 철저 ○ 자체 소방훈련 및 안전교육 등을 통한 자체 현장대응능력 배양 ○ 소방안전관리자 소방시설 상시 유지관리 철저 ○ 굴절차 등 특수차량 활용철저
관련사진등