〔위험물제조소등 용도폐지 현장확인〕

○ 대 상 / 설 치 자	삼미상사㈜영등포주유소 / 대표이사
○ 제조소등 구분	주유취급소
○ 품 명 및 수 량	제4류 제2석유류 경 유 12,000ℓ 1기
○ 허 가 번 호	제31-0033-690307호 (1969년 3월 7일)
○ 확인결과 및 내용	- 지하탱크 내 잔류 유증기 및 경유 완전제거 - 주유취급소 내 지하탱크 완전제거 - 지하탱크 부속설비(통기관, 경유주입구) 완전제거 - 장래에 대하여 위험물시설로서의 기능을 완전히 상실
공사 진행 사진 및 현장 확인 사진
공사 전경		지하탱크 제거 전
지하탱크 완전제거		지하탱크 제거 전경