[별첨내역]                          소방시설 점검결과

건물명	삼성동현대타워 [상가]
분 류	지적 내역	조치사항	관련법령의 기준
1. 소화기구	-소화기구* ******** **********	설치요함	소화기구의 화재안전기준 제4조
2. 경보설비	********** ********** ******************* ************************** ************ ********************** *************** ******* ***********************	교체요함	자동화재탐지설비의 화재안전기준 제7조
3. 피난설비	************ ************ ******************* ************* ******************** *****************	정비요함	유도등및 유도표지의화재안전기준 제5조, 제6조
4. 소화활동설 비	*********************** ********* *************** ******************* **************	정비요함	특별피난계단의 계단실 및 부속실 제연설비의 화재안전기준 제25조

건물명	삼성동현대타워[노래방]
분 류	지적 내역	조치사항	관련법령의 기준
1. 경보설비	-자동화****** ************** ******** ********	교체요함	자동화재탐지설비의 화재안전기준 제7조