□ 삼익아이파크 재건축정비사업 환경영향평가서 초안 검토 의견

< 태양광 >

○ 일조 조건이 좋은 건축물 벽면에 건물 외관과 조화되는 BIPV 또는 BAPV 설치 검토

- 서울시「환경영향평가서초안 작성 지침」에 따라, 건축물 벽면 태양광 시물레이션으로 일조시간을 확인하고, 춘계(3~5월), 추계(9~11월) 1일 일조시간이 5시간 이상인 벽면에 설치 권장

○ 옥상에 설치하는 PV는 곡선 모양, 분할 설치 등 디자인을 고려하여 설계 반영 요함

< 지열 >

○ 신재생에너지 계획 중 지열 설치가 불가능한 이유가 있는 것이 아니라면, 공용부는 지열로 냉·난방을 할 수 있도록 검토

< 지역 냉·난방 >

○ 인근에 지역난방이 공급되고 있어, 해당 집단에너지 사업자에게 사업지구로 지역난방 공급 의향 여부 확인

○ 해당 집단에너지 사업자가 지역난방 공급 의향이 있을 시, 지역 난방 도입 여부 검토

< 사후환경영향조사 결과 통보 >

○ 온실가스 분야 사후환경영향조사 중 지역 에너지 계획 관련 자료작성 및 정책자료에 활용하기 위해, 준공 후 조사 시 마다 지역 에너지관련 통계·현황 관련 부서(시청 녹색에너지과, 구청 환경과 등 에너지관련 부서)로 조사결과 통보 협조