아리수 음수대 관리카드

□ 기 관 명 : 상경초

□ 위    치 : 노원구 상계동 621

□ 관 리 자 : 행정실            성명:윤원규       ☎070-8650-7905

*************

구 분	계	2009	2014	2015	2016
설치 수량	19	19	0	재설치	0
철거 수량	0		1	0	0
실제 수량	19	19	18	19	19

□ 아리수 음수대 관리 현황

※ 철거 수량 : 없음(창고보관중인 음수대를 본관2층 돌봄교실 재설치 사용중)

□ 설치내역

고유번호	위치	설치일자	설치회사		비고
			회사명	전화번호
1	본관1층 교무실	2009	㈜좋은물만들기	080-332-2233
2	본관2층 돌봄교실	"	"	"	재설치 사용중
3	본관1층 유치원쉼터	"	"	"
4	본관1층 급식실	"	"	"
5	본관1층 녹색어머니실	"	"	"
6	본관1층 메아리도서관	"	"	"
7	본관1층 교직원 화장실앞	"	"	"
8	본관1층 유치원식당앞	"	"	"
9	본관1층 행정실	"	"	"
10	본관2층 1-2교실앞	"	"	"
11	본관2층 교사연구실앞	"	"	"

12	본관2층 도서실앞	"	"	"
13	본관2층 보건실	"	"	"
14	본관3층 4-5앞	"	"	"
15	본관3층 교사연구실앞	"	"	"
16	본관3층 영어영재교실앞	"	"	"
17	본관4층 6-1앞	"	"	"
18	본관4층 6-8앞	"	"	"
19	본관4층 교사연구실앞	"	"	"

붙임 : 음수대 설치 사진 및 점검표

□ 아리수 음수대 설치사진

고유번호1	고유번호2	고유번호 3
고유번호 4	고유번호5	고유번호 6
고유번호 7	고유번호 8	고유번호9
고유번호 10	고유번호 11	고유번호 12

고유번호 13	고유번호14	고유번호 15
고유번호 16	고유번호 17	고유번호18
고유번호 19

□ 아리수 음수대 점검표

고유번호	점검일자	관리상태			조치 현황
		청결상태	소모성부품 (경미한 고장)	중요부품 (중대한 고장)
1	2016.03.25	양호	정상	정상	-
2	2016.6.28	양호	정상	정상
3	2016.9.26	양호	정상	정상