“음식물 쓰레기 50% 줄입시다”
		서울특별시시설관리공단
수신	서울특별시북부수도사업소장(급수운영과장)
(경유)
제목	상계공동구내 상수관로 점검결과 알림

1. 맑은물 공급에 노고가 많으신 귀 사업소의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 상계공동구내 상수관로 점검결과 따로붙임과 같이 미량누수되는 부분들이 있어 알려드리오니 조치하여 주시기 바랍니다.

따로붙임 : 상계공동구내 상수관로 상태 점검결과 및 사진대지  끝.

							서울특별시시설관리공단 이사장
										현장소장
협조자
시행			공동구관리처-1450									(	2016.03.08.					)		접수			급수운영과-4348								(	2016.3.8.					)
우	133-050					서울시 노원구 동일로 1409															/			홈페이지:http://www.sisul.or.kr
전화		2290-6329						/전송			935-6329					/	aquagate@hanmail.net												/	대시민공개