	상계 청사 내 하수도관 고장 발생 보고	부서명	상계119안전센터
		책임관	소방위 사길환
		담당자	소방위 권준태

□ 고장발생일시 : 2014. 12. 22(월) 10:40경

□ 고장발생장소 : 상계119안전센터 주방 싱크대 배수관

□ 근 무 팀 : 3팀

□ 고장발생내역 : 10:40분경 2층 센터장실로 물이 새어 침수된 것을 확인, 원인을 찾아본 바 3층 식당 하수도관이 파열된 것으로 추정

□ 고장원인 : 하수도관 노후화로 추정

□ 조치내역 : 3층 식당 싱크대 사용 금지조치, 센터장실 청소 작업

본서 계약담당 직원에게 유선 통보 조치

□ 누수 사진