	노원소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	상계 청사내 하수도관 고장 발생 보고

1. 상계119안전센터 내 하수도관 고장이 발생하여 다음과 같이 보고합니다.

2. 고장 개요

가. 고장 발생 일시 : 2014년 12월 22일(월) 10:40 경

나. 고장 발생 장소 : 상계119안전센터 주방 싱크대 배수관

다. 고장 발생 내역 : 10:40분경 2층 센터장실로 물이 새어 침수된 것을 확인, 원인을 찾아본 바 3층 식당 하수도관이 파열된 것으로 추정

라. 조치 내역 : 3층 식당 싱크대 사용 금지조치, 센터장실 청소 작업, 본서 계약담당 직원에게 유선 통보 조치함.

붙임 : 상계 청사내 하수도관 고장 발생 보고서 1부. 끝.

★담당자			3팀장			센터장
협조자
시행	상계119안전센터-5622	(		)	접수		(		)
우	139-816	서울특별시 노원구 노원로26길 111	/
전화	02-936-0119	/전송	3392-2736	/	barrents@seoul.go.kr	/	대시민공개