지 하 누 수 탐 지 확 인 보 고 서
블 록 명	공릉2중 공릉01-03	확인일자	2017. 5. 23(화)
확 인 자	탐지 담당 외 2명
누수위치	노원구 상계로 35길 19(상계3.4동 111-223)
포장종류	CON
확인사항	150m/m 관로누수