지 하 누 수 탐 지 확 인 보 고 서
블 록 명	공릉2중 공릉01-06	확인일자	2017. 5. 23(화)
확 인 자	탐지 담당 외 2명
누수위치	노원구 덕릉로130길 56-1(상계3.4동 71-72)
포장종류	ASP
확인사항	50m/m 관로누수