’19년 상반기 자체 유수율 회의

’18년 유수율 추진실적 평가 결과에 대하여 실적이 부진한 항목을 분석하고 유수율 향상을 위한 담당자 회의를 개최하여 ’19년 유수율 종합 평가에서 우수한 실적달성을 목표로 하고자 함.

□ ’19년 유수율 목표 : 94.80% (공급량 178,315천㎥, 조정량 169,043천㎥)

- ’19년 2월 실적 95.72% (공급량 27,189천㎥, 조정량 26,026천㎥)

▸ 공급량 안정세로 인하여 목표달성 가능

□ 전년도 평가 결과

○ ’18년 유수율 평가 결과 및 ’19년 목표

사 업 명	배점	남부	1위 사업소	편차	비고	’19년 목표
총점수	100점	86.30	93.86	-7.56	강동	93.55
순 위	-	8	1			4
유수율 증대실적	40점	38.48	39.90	-1.42	서부	39.65
누수탐지 실적	7점	7.0	7.0	-		7
배급수관 정비	4점	3.5	4.0	-0.5	북부	3.5
불용관 정비	3점	2.2	3.0	-0.8	중부,동부, 북부,강동	2.5
누수복구 관리	3점	1.95	2.75	-0.8	북부	2.50
중블록 공급량	5점	3.8	4.4	-0.6	강남	4.0
재개발 재건축	6점	5.8	6.0	-0.2	서부,강서,강남,강동	5.8
유량계 관리	6점	5.885	6.0	-0.115	중부,북부,강남,강동	5.8
가압지역 관리	4점	1.17	3.94	-2.77	동부	3.0
조례위반 실적	6점	6.0	6.0	-		6.0
중블록 유수율	5점	3.98	5.00	-1.02	북부,강남,강동	4.80
요금심사	5점	3.00	4.70	-1.7	강서	4.50
유수율 분석	3점	3.0	3.0	-		3.0
유수율 유공실적	3점	0.54	1.54	-1.0	강남	1.5

□ ’18년 유수율 추진실적 저조실적 항목 원인 및 대책

○ 누수복구 사후관리(배점:3점,’19년 목표:2.50점)

- 저조원인 : 누수복구시 발견된 노후관에 대해 보고서 누락 및 미처리

도로굴착 통제 및 현장여건상 공사가 어려움

▸ ’18년 대상 : 총 19건,  보고서 처리 : 10건,  미처리 9건

- 대책 : 능동적인 자세로 공사를 시행할 수 있도록 담당자 독려 (매월1회 이상)

누수발생 취약지역 주기적 순찰 강화

▸ ’19년 대상 12건(4.26 현재) 시험굴착 및 관로확인 중

▸ 보고서 작성 및 노후관 처리 예정

- 기대효과 : 2.50점 전년 실적대비 0.8점 증가, 목표달성 가능

○ 가압급수 지역관리(배점:4점,’19년 목표:3.0점)

- 저조원인 : 관리대상중 7개소중 과대(100%이상)·과소(85%이하) 지역 증가

· 순찰점검, 누수탐지, 수전대사 작업 추진시 요금과 통보 누락

· 가압구역 개전통보 등 변동사항에 대해 GIS 입력시 가압구역 미표시            - 대책 : 가압 급수지역 유수율 편차해소 추진계획 수립 및 담당자 지정

· 유수율 과대·과소 지역 4개소에 대한 가압급수지역 고립상태, 조정량통계,                       유량계 설치조건, 소규모 누수 등 원인분석 및 대책 수립

· 가압지역 급수공사 및 수전변동 시 보고서 작성 및 요금과 통보 철저

· 가압급수지역 담당자 지정(상도가압장 외 10개소)                                           · 가압급수지역 유량계 미설치 지역 4개소 신설(관악2, 동작2)

· 가압급수지역 명확한 경계관리

· 가압급수지역 과대(100%이상)·과소(85%이하) 점검 강화

- 기대효과 : 3.0점 전년 실적대비 1.83 증가, 목표달성 가능

○ 철저한 요금심사(배점:5점,’19년 목표:4.5점)

- 저조원인 : ’18년 유수율 평가에서 상반기 : 300건, 하반기 : 1900건                  미심사 2,200건 발생

- 대책 : 직원 교육 및 책임담당자 지정 심사 마감시 미심사 부분 재확인 추진

▸ ’19년 4월 현제 미심사 건수 0건으로 전년대비 실적향상 기대

- 기대효과 : 4.5점 전년 실적대비 1.5점 증가, 목표달성 가능

▸ 철저한 요금심사 및 인정조정 건수 감소 추진 교육 시행 (19.4.26. 09:00)

○ 유공실적(배점:3점,’19년 목표:1.5점)

- 저조원인 : ’18년 유공실적 1건으로 타 사업소 대비 실적 저조

- 대책 : 공급량 및 조정량 부분으로 하반기 유공실적 각 1건씩 제출 필요

(계획서 지침을 수립후 결과 보고까지 완료하여야 인정)

▸ ’19년 상반기 조정량 부분 유공실적 1건 인정조정 수전감소 추진 계획 수립중

▸ ’19년 상반기 공급량 부분 유공실적 1건 지역배수지간 급수체계 환원 계획 수립

- 기대효과 : 1.5점 전년 실적대비 0.96점 증가, 목표달성 가능

□ ’19년 유수율 종합평가 향상을 위한 향후계획

○ 평가 항목별 책임자 지정·관리

- 단위사업별 책임자를 지정, 평가표에 따라 관리하게 함으로써 누락되는 부분을 방지하고          평가점수 향상을 도모하고자 함.

▸ 단위사업 책임자 명부 작성, 사후 관리 철저.

- 단위사업별 목표를 상반기에 수립, 각 항목별 목표달성을 우선적으로 추진

▸ 유수율 종합평가 향상을 위한 직원교육 실시(19.04.26.)

<급수·시설관리과>                           <요 금 과>

○ 유수율 점검시 대비철저

- 유수율 점검시 우선적으로 점검에 필요한 자료 등을 준비, 각 과 유수율 담당자가 최종확인을 통해 원활한 점검이 이루어질 수 있도록 노력.

○ 현장점검 강화

- 유수율 취약지역 및 단위사업 평가 지역 현장점검(매월1회)계획서 수립 및 보고

- 중블록 및 가압장 유수율 취약지역 누수점검 및 수전대사 업무 추진

(중블럭 90% 미만: 4개소 및 가압장 90% 미만 5개소)

- 재개발·재건축 현장 및 대형공사장 수시 점검

※ 유수율 단위사업별 담당자

사 업 명	주관부서	담 당 자
		팀장	팀원
누수탐지 실적	급수운영과	이일로	이일로
배급수관 정비	급수운영과	서규석	서장원
불용관 정비	급수운영과	서규석	서장원
누수복구 관리	시설관리과	권승계	김선호
중블록 공급량	시설관리과	윤덕묵	손창용
재개발 재건축	현장민원과	노찬두	최용원
유량계 관리	시설관리과	윤덕묵	손창용
가압지역 관리	시설관리과	권승계	강판오
조례위반 실적	요 금 과	박홍준	박병국
중블록 유수율	요 금 과	박홍준	구영모
요금심사	요 금 과	박홍준	구영모
유수율 분석	요 금 과	박홍준	구영모
유수율 유공실적	요금과,급수·시설	-	-