상수도계통에서 항생제 내성균 분포특성 연구

1. 연구목적 및 필요성

○ 전국 주요 하천에서 슈퍼박테리아(항생제 내성균) 검출 언론 보도 (조선일보, ‘14.11.28 ~ 12.02)

○ 서울시 수돗물 안전성에 대한 시민 불안감 해소 및 항생제 내성균 관리 필요

○ 항생제 내성균에 대한 상수도 계통에서 감시 및 정수처리 특성 파악으로 수돗물 안전성 검증

2. 국내외 연구사례

○ 하수를 대상으로 한 항생제 내성균 연구가 대부분이고 상수를 대상으로 한 연구는 거의 없음.

- 물놀이형 수경시설의 수질과 항생제 내성 대장균 분포에 관한 연구(한국환경보건학회지, 2014)

- 항생제 내성 제어를 위한 소독 기법간의 비교: 염소, 오존 및 전자빔(한국상하수도학회지, 2013)

- 낙동강에서 엔테로코커스의 분포특성 및 항생제별 내성률(한국하천호수학회지, 2013)

- 환경 중 항생제 내성균 관리방안 마련(환경부 국립환경과학원, 2013)

- 항생제 내성균과 내성 유전자의 효율적 제거를 위한 소독 기법 비교 (Journal of Environmental Science, 2014)

- 미시간주 하수처리장의 유출수 및 고형물에서 항생제 내성균과 내성 유전자 검출 (Water Research, 2011)

3. 연구기간

○ 2015년 1월 ~ 2017년 12월(3년)

4. 연구 참여자 :  3 명

구분	소속	성명	담당업무
연구책임자	미생물검사과	함영국	연구 총괄
책임연구원	미생물검사과	이은숙	분석법 정립, 시료분석 및 보고서 작성
연구원	미생물검사과	김유나	시료채수 및 분석

5. 연구내용 및 방법

○ 연구내용

- 국내 법정 지정 감염세균(항생제 내성균)※ 중심으로 분석법 연구, 상수도 계통에서 감시 및 정수처리 공정별 분포 특성 파악

※법정 지정 감염세균 : 메티실린 내성 포도상구균, 반코마이신 내성 장알균,

다제내성 녹농균, 다제내성 아시네토박터균,

카바페넴 내성 장내균 NDM-1형, 반코마이신 내성 포도상구균

○ 세부 연구방법

- 슈퍼박테리아(법정 감염병) 표본조사(‘15)

・분석법 정립: 선택배양법 및 유전자분석법

・원・정수 표본조사

상수도 계통에서 정밀분포 실태조사(‘15~’16)

・원·정수 및 수도꼭지수 모니터링(매월)

슈퍼박테리아 관리방안 마련 (‘17)

・정수처리 공정별 분포 특성 조사

・오존, 염소 등 소독저항성 평가

○ 세부추진일정

월별 내용	2015년												2016년	2017년
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
분석법 정립 및 표본조사	=	=	=	=	=	=
분포조사							=	=	=	=	=	=	=
관리방안														=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
보고서 작성							=					=	=										=	=	=

※ 프로젝트 미팅 등 각 부장 및 센터장 책임하에 로드맵 진도관리(분기별)

6. 소요예산

○ 연도별 소요예산 : 비예산

7. 기대효과 및 활용방안

○ 상수도 계통에서 항생제 내성균 감시로 수돗물 안전성 검증

○ 서울시 수돗물의 항생제 내성균 안전성 홍보 자료로 활용