상수도관 파손 긴급 복구 시나리오

가상 시나리오

누수발생 메시지

○ ’14.5.14(수) 14:00분경 서울시 송파구 방이동 167번지 앞 위례성대로를 지나던

시민 홍길동님이 상수도관 파손으로 수돗물이 누수되고 있는 상황을 발견하고 강동수도사업소에 신고하여 14:20분경 누수복구 담당 시설7급 함인석 주무관이 현장을 확인한 결과

○ D=1,000mm 송수관에서 누수되는 것으로 추정되는 수돗물이 도로로 흘러나와 안전시설 등을 설치하여 차량 및 시민이 안전하게 통행할 수 있도록 유도한 후, 지수조치를 위하여 제수밸브 조절 및 수계조절로 인근 약 300여 가구의 단수가 예상됨.

조치사항 메시지

○ 누수복구 담당은 파손된 상수도관의 복구를 위하여

- 긴급 누수복구업체에 작업 지시

- 관련 공무원 및 감리자, 복구업체관계자에 대한 비상근무 명령

- 누수복구현장은 시설관리과장과 복구업체 현장대리인이 지휘, 감리자 입회

○ 누수복구에 필요한 장비, 자재 출동

- 작업차량 2대, 양수펌프(∮50㎜,150㎜) 4대,

- 야간 조명시설(조명등, 손전등) 2세트 ⇒ 야간 누수복구 대비

- 발전기, 소형 굴착기, 콤프레샤, 용접기, 관절단 장비 각 1대

- 누수복구자재 및 이음관 등 부속자재를 이용하여 누수부위 복구 시행

○ 누수지역 인근 단수가구(300여 가구)에 홍보 및 급수지원을 위하여

- 방송차량 1대를 운행(육성방송)하고

- 비상급수차량 1대(물을 적재하지 않고 가상 절차 이행)로 수돗물을 공급하고

- 본부 홈페이지와 수도사업소 홈페이지에 단수예고 안내문(연습상황표시)을 게시

기타사항

○ 경찰서, 구청, 등 관계 기관에 상황통보 및 협조요청 공문 발송

○ 누수발생 및 복구 조치 완료 후 상황처리 경과 및 결과를 사업소장에게 보고