신성 수정아파트 단지내에 설치되어 있는 상수도소화용수설비

제수변을 발견할 수 없어 관리인 면담해본바 화단 공사 중 제수변이 묻힌 사실 확인됨(제수변이 잠긴 상태에서 화단에 묻힌 것으로 추정되며, 소화전은 사용 불가하여 이에 보수 요청함)