상수도시설물 감시시스템 점검 리스트

□ 점검장소 :         (정수센터, 수도사업소)

□ 점검일자 : 2014.   .   .(   요일)

구분	점검항목	점검결과	조치계획
원격 감시 시스템	￮ 감시시스템(DCS, HMI) - Software 종류
	￮ 표출장비(DLP, LED, LCD) - 표출상태
	￮ 데이터 정합성 - 현장 ↔ 제어실 ↔ 통합 정보센터 전송 및 정합성
	￮ 그래픽 일치여부 - 제어실과 통합정보센터
	￮ 태그(Tag) 변경사항
	￮ 장비상태 - VDA, DVR, NVR
영상 감시 시스템	￮ 카메라 변경사항 - 장소(정수장, 배수지, 가압장, 증압장, 기타) - 위치(펌프실, 전기실 등) - 변경사항 ․형태, 모델명, 화소수, IP, 통신방식, S/W버전, 제작 년도, 제작사 등
	￮ Server 변경사항 - 설치위치(제어실, 현장) - 변경사항 ․모델명, 셋팅해상도, IP, 전송률, 펌웨이버전 등
	￮ 전용회선 변경사항 - 회선종류, 회선번호, 전송 속도, 사용요금 등

구분	점검항목	점검결과	조치계획
데이터 전송 장비	￮ 관리상태 - LCGS - Firewall/VPN - 기타 Network 장비
	￮ 작동상태
화 상 회 의 장 비	￮ 관리상태 - 화상회의 PC - Web Camera, 스피커/마이크
	￮ 작동상태
시설물 변경	￮ 시설물 변경사항 - 장소(정수장, 배수지, 가압장, 증압장, 기타) - 변경사항 ․모타펌프, 전동밸브, 계측 기기, 수배전반, 배관구조 기타설비 - 변경사유(교체, 신설, 변경)
	￮ 제어장치 - PLC(기종, 종류) - 기타
	￮ 기타사항
전용 회선	￮ 회선상태 - 현 장 ↔ 제어실 - 제어실 ↔ 통합정보센터
	￮ 회 선 수
	￮ 통신속도
☞ 특이사항

□ 점 검 자   본부 급수운영과  직         성명         (인)

직         성명         (인)

유지관리용역업체  직책       성명         (인)

직책       성명         (인)