상수도 시설물 안전점검표

(재개발, 재건축 현장)

시 설 명	고덕주공3단지 재건축지역	관 리 주 체	아파트관리조합
점 검 자	김정은, 이성석	점 검 일	2017.02.15.

□ 상수도시설에 대한 사항

점 검 항 목	점 검 내 용	조 치 사 항
- 사업부지 인접 상수도관 누수 여부	이상없음	-
- 사업부지 내 상수도 시설물 적정 여부 (분기점 폐쇄, 수도계량기 관리 등)	이상없음	-
- 조례위반 사항(부정급수 등)	이상없음	-
- 주변 도로 침하(동공) 발생 여부	이상없음	-
- 절 ․ 성토부 상수도 시설물 적정 관리 여부	이상없음	-
- 폐전 계량기 철거 후 플러그 설치 여부	이상없음	-

□ 점검 사진

고덕주공3단지	고덕주공3단지

상수도 시설물 안전점검표

(재개발, 재건축 현장)

시 설 명	고덕주공5단지 재건축지역	관 리 주 체	아파트관리조합
점 검 자	김정은, 이성석	점 검 일	2017.02.15.

□ 상수도시설에 대한 사항

점 검 항 목	점 검 내 용	조 치 사 항
- 사업부지 인접 상수도관 누수 여부	이상없음	-
- 사업부지 내 상수도 시설물 적정 여부 (분기점 폐쇄, 수도계량기 관리 등)	이상없음	-
- 조례위반 사항(부정급수 등)	이상없음	-
- 주변 도로 침하(동공) 발생 여부	이상없음	-
- 절 ․ 성토부 상수도 시설물 적정 관리 여부	이상없음	-
- 폐전 계량기 철거 후 플러그 설치 여부	이상없음	-

□ 점검 사진

고덕주공5단지	고덕주공5단지

상수도 시설물 안전점검표

(재개발, 재건축 현장)

시 설 명	고덕주공7단지 재건축지역	관 리 주 체	아파트관리조합
점 검 자	김정은, 이성석	점 검 일	2017.02.15.

□ 상수도시설에 대한 사항

점 검 항 목	점 검 내 용	조 치 사 항
- 사업부지 인접 상수도관 누수 여부	이상없음	-
- 사업부지 내 상수도 시설물 적정 여부 (분기점 폐쇄, 수도계량기 관리 등)	이상없음	-
- 조례위반 사항(부정급수 등)	이상없음	-
- 주변 도로 침하(동공) 발생 여부	이상없음	-
- 절 ․ 성토부 상수도 시설물 적정 관리 여부	이상없음	-
- 폐전 계량기 철거 후 플러그 설치 여부	이상없음	-

□ 점검 사진

고덕주공7단지	고덕주공7단지