2014년 상수도시설물 작업지시 대장(시설물 보수)-(유)성림건설

□ 지 시 번 호 : 1 – 4

□ 공  사  명 : 2014년 중구,용산구 관내 상수도시설물 설치 및 소화전공사(장기계속)

□ 지 시 일 자 : 2014.11.03

□ 작 업 기 간 : 2014.11.4 ~ 11.15

□ 계약상대자 : (유)성림건설  대표 이 정 근

□ 내       용 : 아래와 같이 중부수도사업소관내 불량 상수도맨홀에 대하여 시설물보수 작업지시하니 기한 내 완료하고 완료보고서를

작업 전․중․후 사진을 첨부하여 제출하기 바랍니다. - 서부도로사업소 의뢰

□ 작업지시 내역 (철개교체 4개소)

연번	위 치	시설물명	공 종	용도	규 격 (mm)	설치 년도	작업방법		작업조건		소블록	밸브 번호	비고
							인력	기계+인력	주간	야간
1	이태원동 119-18	불량철개	철개교체	제수밸브	648		●			●			원형
2	갈월동 8-71	불량철개	철개교체	제수밸브	648		●			●			원형
3	한강로2가 335	불량철개	철개교체	제수밸브	648		●			●			원형
4	한강로2가 335	불량철개	철개교체	제수밸브	648		●			●			원형