2014년 상수도시설물 작업지시 대장(시설물 보수)-(유)성림건설

□ 지 시 번 호 : 39-46

□ 공  사  명 : 2014년 중구,용산구 관내 상수도시설물 설치 및 소화전공사(장기계속)

□ 지 시 일 자 : 2014.07.17

□ 작 업 기 간 : 2014.07.16 ~ 07.31

□ 계약상대자 : (유)성림건설  대표 이 정 근

□ 내       용 : 아래와 같이 중부수도사업소관내 불량 상수도맨홀에 대하여 시설물보수 작업지시하니 기한 내 완료하고 완료보고서를

작업 전․중․후 사진을 첨부하여 제출하기 바랍니다. - 용산구청의뢰

□ 작업지시 내역 (철개교체 4개소, 철개인상 3개소, 밸브교체 1개소)

연번	위 치	시설물명	공 종	용도	규 격 (mm)	설치 년도	작업방법		작업조건		소블록	밸브 번호	비고
							인력	기계+인력	주간	야간
39	후암동 55-20	침하철개	철개인상	제수밸브	318*410	2003	●		●			55863077	중형
40	효창동 5-220	불량철개	철개교체	제수밸브	648	1997	●		●			65032005	원형
41	이태원동 59-3	침하철개	철개인상	제수밸브	648	2011	●		●			S11C1004	원형
42	이태원동 59-3	침하철개	철개인상	제수밸브	648	2011	●		●			S11C1003	원형
43	이태원동 258-11	불량철개	철개교체	퇴수밸브	648	2008	●		●			S08S2831	원형
44	이태원동 258-11	불량철개	철개교체	제수밸브	648	2008	●		●			S08S2832	원형
45	원효로1가 43-12	불량철개	철개교체	제수변	648		●		●			95053028	순찰
46	청파동3가 111-20	노후밸브	노후밸브교체	제수변	648	1988	●		●		보광05	55944065	노후