2014년 상수도시설물 작업지시 대장(시설물 보수)-(유)성림건설

□ 지 시 번 호 : 6-10

□ 공  사  명 : 2014년 중구,용산구 관내 상수도시설물 설치 및 소화전공사(장기계속)

□ 지 시 일 자 : 2014.06.10

□ 작 업 기 간 : 2014.06.11 ~ 06.26

□ 계약상대자 : (유)성림건설  대표 이 정 근

□ 내       용 : 아래와 같이 대형시설물에 대한 조사결과, 정비사항 내역 시설물보수 작업지시하니 기한 내 완료하고 완료보고서를

작업 전․중․후 사진을 첨부하여 제출하기 바랍니다.

□ 작업지시 내역 (대형시설물정비 5개소)

연번	위 치	시설물명	공 종	용도	규 격 (mm)	설치 년도	작업방법		작업조건		소블록	밸브 번호	비고
							인력	기계+인력	주간	야간
6	서빙고동 271-122	대형시설물	구조물 보수	배기변	648		●		●				구형
7	이촌동 363-1	대형시설물	진입로 포장				●		●				구형
8	이촌동 208-2	대형시설물	표지판 설치				●		●				구형
9	이촌동 301-170	대형시설물	진입로 포장				●		●				구형
10	이촌동 376	대형시설물	철개교체 및 표지판 설치	배기변	648		●		●				구형