■ 은평뉴타운 상수도 시설물 인수인계 관련 현안사항 조치계획

현안사항	조치계획	비고
- 2지구 합동점검 지적사항에 대한 조치 미비 - 지적사항 조치 및 하자검사 재실시 필요	해빙기 이후 2지구 전체 지적사항 조치 및 합동점검 재실시 요청 예정	일부 기 조치완료
- 준공도면과 측량성과물 간 불일치에 대한 보 완 지연	준공도면과 측량성과물(GIS자료)을 상호 비교하여 준공도면 수정 제출하겠음
개발계획 변경에 따른 급수계획 변경필지에 대한 계획상수관로의 급수수계 및 관경 등에 대한 재협의 필요	급수계획 변경 필지에 대한 급수수계 및 관경 등에 대하여 재협의하겠음