상수도 관로 점검표(교량 현수관, 공동구)

(동부수도사업소 급수운영과)

점검일시		2014년 03월 17일	점검자	백 성 수
구경, 연장		D=1,200㎜, L=1,460m	준공연도	2002.01.01
관로위치 (주소)		광진구 자양동 753-2호~송파구 잠실동 1-2천(잠실대교)
점검내용		점 검 결 과	비 고 (정비결과 또는 조치계획)
관체 및 피복 결함 여부		특이사항 없음	없 음
밸브 등 부속시설 상태		특이사항 없음	없 음
관로지지 등 안전시설 상태		특이사항 없음	없 음
특기사항

점검자   직 : 지방기계운영서기   성명 : 백 성 수 (인)