상수도 기본현황

(2015. 12. 31.)

구 분		단위	광 주	서 울	부 산	인 천	대 구	대 전	울 산
총 인 구		천명	1,490	10,297
급수인구		"	1,487	10,297
시설용량 (생활용수)		천㎥	780	4,450
보 급 률		%	99.78	100.0
1인1일급수량		ℓ	319	301
급수전수		천전	139	2,117
연간총생산량 (생활용수)		천㎥	173,271	1,156,808
일평균생산량		천㎥	474	3,169
유 수 율		%	85.93	95.12
누 수 율		%	10.12	2.58
관 연 장		㎞	3,847	13,697
생산원가		원/㎥	634.19	673.03
판매단가		"	575.86	568.85
직 원수	계	명	389	1,941
	공무원	〃	312	1,823
	공무직	〃	77	118
가 압 장		개소	30	205
배 수 지		개소	16	102
예 산 액		억원	1,145	7,824
부채금액		억원	160	3,109
부채비율		%	2.79	5.7
보호구역 면적		㎢	26.9	6.45