2020년 상수도공사 누수복구 품셈단가표 건의 및 검토결과

번호	건명 (건의자)	문제점	건의내용	검토결과
1	휴일 작업시 할증 반영 (상하수도공사업협회) (수도사업소)	○ 긴급누수복구 등 휴일 작업시 할증 미적용	○ 근로기준법 56조 제②항 적용 건의	○ 반 영 : 설계 일반지침서 문구 수정 - 할증 반영 대상을 「야간 할증 → 야간 및 휴일 할증」으로 수정 명시하여, 휴일할증이 적용 가능하도록 근거 마련
2	누수복구 야간대기료 (수도사업소)	○ 동부수도사업소 품적용 : 보통인부 2인 ○ 실제 대기인원 : 3~4명	○ 사업소별 관할지역(2~4개구)에 맞게 구분 적용이 필요함	○ 기반영 : 설계 일반지침서(6-다항)에 명시되어 있음 - 6-다항 : 야간대기는 업체별 2인 대기함을 원칙으로 하며 사업소 여건에 따라 사업소장 방침에 의거 2인을 추가 대기하게 하고 대기료에 반영할 수 있다
3	용접공 대기료 (수도사업소)	○ 강관 누수복구 시 철판 절단, 용접의 품셈단가가 현실 지급 단가와 차이 - 1m 용접 품셈단가 : 약 2만원 - 용접공 1회 출동 실단가 : 약 40만원	○ 용접공 대기료 반영 필요 - 공사현장 별 용접공 대기시간을 2~6시간 이상 대기료 반영	○ 반 영 : 작업효율(현장가공) 추가 적용(약 3.3배 증가) - 2020년 건설공사 표준품셈의 13-2-4 “강판 전기아크 용접”의 수동용접, 현장가공의 작업효율로 적용 - 대기료는 누수복구 할증(40%) 적용사유 중에 포함되어 있어 추가반영 할 수 없음 ․ 긴급누수복구 설계일반지침서(누수현장 할증적용) ③에 명시 ․ ③ 지하장애물 조사, 제수밸브 조절 및 수압조하 도달 시간 대기

번호	건명 (건의자)	문제점	건의내용	검토결과
4	클램프 접합품 (수도사업소)	○ 누수방지 새들접합과 클램프접합의 단가가 동일	○ 클램프 접합품의 별도 단가 필요	○ 미반영 - “부단수 할정자관 부설 및 접합“과 ”클램프 접합“은 거의 동일한 방식으로 공사가 진행됨 - 따라서, 2020년 건설공사 표준품셈의 6-8-4 “부단수 할정자관 부설 및 접합품”을 준용하여 적용하고 있음
5	새들분수전 철거품 (수도사업소)	○ 누수방지 새들 접합을 위하여는 기존 새들분수전 철거공사가 진행됨	○ 새들분수전 철거품의 단가가 필요	○ 반 영 : 새들분수전 철거품(72개 공종) 신설 - 2020년 건설공사 표준품셈의 6-8-6 “부단수 천공 새들분수전 분기점 분기” 의 50% 적용
6	사급자재 단가 (수도사업소)	○ 사급자재의 설계단가와 실제 구입단가가 상이함 - 예) 앵글밸브 설계단가 : 10,740원 납품단가 : 14,080원	○ 물가정보지 등에 자재단가 인상분이 반영되지 않은 자재에 대하여 적정단가의 반영이 필요	○ 미반영 : 행안부 예규(제90호, 2019.10.4.)에 명시 - 「지방자치단체 입찰 및 계약집행기준」의 예정가격 작성 요령에 의거 거래실래가격을 결정하게 되어있음 ․ 조달청장이 조사하여 통보한 가격(가격정보) ․ 기획재정부에 등록한 전문가격조사 기관이 조사하여 공표한 가격(거래가격, 물가자료, 유통물가, 물가정보 등)