함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강남수도사업소
수신	서울특별시도시기반시설본부장(토목부장)
(경유)
제목	상수도 시설물(맨홀 철개) 원상복구 요청(긴급)

1. 귀청의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀 청에서 시행하고 있는 강남순환도시고속도록 건설공사 구간(양재대로)에 우리사업소에서 관리하고 있는 상수도 시설물(맨홀)이 매몰되어 시설물 유지관리에 어려움이 많으므로  원상복구(철개인상)를 요청하오니 조속히 처리하시고 그 결과를 4월 10일까지 통보하여 주시기 바랍니다.

가. 원상복구 요청 시설물

연번	위 치	상수도 시설물	조치 요청내용	비 고
1	강남구 양재대로 339 앞 (개포동 1164-4호앞 차도)	D=1,800mm 신축관실 맨홀 철개	철개 매몰로 맨홀 인상 요청

붙임 : 위치도 및 현황사진 1부.  끝.

	강남수도사업소장
주무관			급수운영과장
협조자
시행	급수운영과-6729	(		)	접수		(		)
우	135-270	서울 강남구 도곡동 459-4	/
전화	02-3146-4845	/전송	02-3146-4889	/	jeyd73@seoul.go.kr	/	대시민공개