◈ 순찰일지

￭ 2015년 02월 27일(금). 날씨 : 맑음

￭ 순 찰 자 :  이 성 석. 박 성 욱

￭순찰코스 : 성내로 – 올림픽로 – 성안로 - 구천면길 – 양재대로 – 천호대로 - 성내로

관 로 순 찰
구분		관로명		구경(mm)			순찰 노선명							적출내용				조치내용
매설		송수		2,200			암사정수센터 ~ 둔촌사거리(우면산라인)							특이사항 없음
매설		송수		2,200			암사정수센터 ~ 천호대로 남단(노량진라인)							특이사항 없음
매설		송수		2,200			암사정수센터 ~ 천호대로 남단(반포라인)							특이사항 없음
※ 구분 : 매설관로, 노출관로, 현수관로, 공동구 관로
밸 브 류 & 밸브실 점검
구 분					밸브류(개소)										밸브류(개소)
					계			제 수 변			공 기 변		퇴 수 변	기타	계	구형	원형			중형
점검			금 일
			누 계		186			117			22		47		186		185			1
적출			금 일
			누 계		21			16			2		3		21		21
배수지 및 가압장 순찰
시설물명				구 분					용 량			적출 내용			처리 내용				비 고
길동배수지				일상점검					60,000			특이사항 없음
명일가압장				일상점검					7.5HP☓3			“
천호가압장				일상점검					20HP☓2			“
유관기관 공사장 순찰 및 입회
구분	공사명					위 치				공사내용			시공사 (연락처)	적출내용			조치내용
순찰	지하철 922공구					둔촌동 180-2				지하철 건설공사			대우(02-421-0942)	특이사항 없음
	지하철 923공구					둔촌동 보훈병원뒤				지하철 건설공사			대림(02-473-1923)	특이사항 없음
입회	지하철 922공구					둔촌동 180-2				지하철 건설공사			대우(02-421-0942)	특이사항 없음
	지하철 923공구					둔촌동 보훈병원뒤				지하철 건설공사			대림(02-473-1923)	특이사항 없음
※ 유관기관 순찰 및 지장물 확인을 위한 굴착 시 입회 실적을 기록
자체 조치실적
기 타	※ 특이사항 없음