2017년 상수도 안전 대진단

재개발‧재건축지역 상수도 시설물 점검표

구 역 명	주 소	진행 상태	수전 내역
			계	폐전	미 폐전
풍납우성아파트 재건축 지역	풍납동389번지 외 1 (388-7번지)	철거중 등	552	552	0

※폐전 내역 중 인입관폐쇄 5개소(세대포함 총552개소 폐전),현재 지하수 사용 중

점검 사항				점검 결과		조치 사항
1	사업부지 내 상수도관 누수 여부			이상없음
2	사업부지 인접 도로 누수 및 침하 (동공) 발생 여부			없음
3	절·성토부 상수도 시설물 적정 관리 여부			적정함
4	사업부지 내 인입 상수도관 폐쇄 여부			폐쇄함
5	기타 부정급수 등 조례 위반 사항			없음
점검 사진
풍납동 우성 아파트 재건축 현장 전경.			좌 동 : 현장 전경.
점검일자 : 2017 . 3. 16. 점검자 : 최지영