상수원보호구역 순찰결과 보고(4월)

□ 방제물품 확보 현황

오일휀스 (20m/세트)			흡착포 (10kg/box)	흡착붐 (12m/box)	유처리제 (18ℓ/통)	분말황토 (25kg/포)	오 일 스키머	황 토 살포기	유처리 분 말	흡착롤
총 보유량	기 설치량	현 보유량
320m	-	320m	17box	18box	5통	70포	1	1	14	16

□ 상수원 감시실적

◦ 감시횟수 및 쓰레기 수거량(감시횟수 : 1일 오전, 오후, 야간 각각 순찰 경우 3회로 계산)

구 분	감시횟수	감시인원	쓰레기 수거량(kg)
계	150회	150명	15,200kg
수 상	3x20=60회	3x20=60명	7,800kg
육 상	3×30=90회	3×30=90명	7,400kg

◦ 감시결과

구분	행 위 별								조 치 실 적
	계	유류 등 유출	폐기물 투기 등	자동차 세차행위	수영․목욕 등	야외취사 행위	어․패류 채취행위	다량의 토사유출	계	계도	조치의뢰	기타
계	0								0
수상	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
육상	0	0	0	0	0	0	0	0	0

□ 기타 특이사항(유류방제작업 및 오수유입 등)

※ 4월17일 16:00경 관공선 선착장 오일스키머에서 연료호스노후로 연료가 소량(0.01리터)

누출 오염발생

- 17:00시 작업 완료.