신설소방용수 전산자료 기초 조사서

연번	용수 구분	용수 번호	식별	설치위치	설치지점	취약 구분	철개형식			심 도 (cm)	수 압 (kg)	표지판		도로구분	도로 너비	제 수 변				배관 구경	설치일	사 용 가 부	비 고
							원형	각 형	규 격			설치 위치	유 ․ 무			설치 방향	철개형식		유 ․ 무
																	원 형	말굽형
1	공설		지하	마포구상암동 1692	한화오벨리스크 C동편의점10M서쪽횡단보도2M앞인도상		◯			30	3.5		무	인도	12					100	2014. 10.27	사용가
2	공설		지하	마포구상암동 1734	목양교회 정면좌측 건물2M앞인도상		◯			70	3.5		무	인도	12					100	2014. 10.27	사용가