▣ 상황별 행동절차

구 분	시간 상황번호	상황(연출)	행 동 절 차
			누 가	① 어 디 서 ② 무 엇을 ③ 어 떻 게
	14:00 ~ 14:10	광진구 광나루로 571	모 두	① 상황실 ② 옥내외 방송 ③ 전 직원 상황전파 - 염소가스 누출대비 방재훈련 참여, 정수장 소개 및 훈련상황 설명 - 방재훈련 실시 방송
응 급 조 치 단 계	14:10 ~ 14:13 (1번상황)	▶ 가스 누출상태	노홍수 김동선	① 염소실 방화샤타앞, 연막탄 점화(라이터 이용) ② 염소실 옥상 바닥에 놓고 라이터 이용 점화(연막탄 점화) - 거동이 수상한자들 염소실 침입 및 염소가스시설 손상
	14:15 (2번상황)	▶ 염소가스 누출 /사상자 발생 (1명)	상황보고 (노홍수) 가스경보작동 (조평대)	① 근무자 보고(염소실 상황) ② 거동 수상한자들 염소 저장실에서 나와 문화재 방향으로 도주 염소실 저장실 흰기연기가 발생 ▷ 긴급 상황 발생 : 가스경보울림, 염소가스누출!(2번 반복)
	14:17 (3번상황)	▶ 환자발생 상황보고	환자 (김동선) 상황보고 (노홍수)	① 염소실 앞 가스중독 환자발생 ==>1명 ② 환자발생(염소실 가스누출/순찰근무자 염소실 앞 쓰러짐 1명) ③ 염소실 현황 상황보고, 현재 염소실에서 가스누출 및 순찰 중이던 근무자 1명 가스중독 신속한 구원요청 바람!
	14:19 (4번상황)	▶ 직원소집 /방재단 임무수행	윤현진	① 상황실 ② 상황전파 및 비상소집(직원) - 염소가스 저장시설이 손상 및 염소가스가 누출 - 전 직원은 신속히 보호 장비를 착용하고, 각자 편성된 임무별 행동을 취하고 상황실 앞으로 집결하라.
			윤현진 (상황실요원/정수과주관)	① 상 황 실 ② 직원소집/방재단 임무 ③ 상황실요원은 현장에 지휘소를 설치하라!(현장지휘소 천막 기설치) ④ 응급 조치반 개인보호 장비 및 응급장비 휴대 출동! 응급복구하라 ⑤ 전기반 및 의료 구호반 출동! 중화설비 전원 복구 및 환자를 구호하라 ⑥ 자체 제독처리반 출동! 소석회 살포기로 즉시 제독을 실시하라
응 급 조 치 단 계	14:23 (5번상황)	▶ 제독 처리반 전기반 출동	제어실 근무자(B팀)	① 염소실 내 ② 가동상태확인 ③ 정수장 자체 방재 활동 ※ 중화장치 배전반 소손으로 가동불가 ③ 염소가스 누출량 확인, 응급차단, 자체방재단에 의한 중화/제독
		▶ 응급 복구반 투입 및 응급복구	응 급 복구반=1	① 염소저장실 ② 응급복구 작업 ③ 응급복구반 출동 작업개시(응급조치요원 : 톤 용기처리 셋트) -복구반이 보호장구 착용 후 염소가스실로 투입(본관→염소가스실) -염소가스실 외부에 염소통1개를 사전에 배치후 복구작업 묘사
	14:27 (6번상황)	▶ 의료후송반 환자 후송	구호반=2	① 염소실앞→ 구호소 ② 환자후송(1명) ③ 자체의료구호반 출동 1차-환자구호(의료구호반 6명)
	14:30 (7번상황)	▶ 제독처리반 소석회살포 중화처리	제 독 소화반=3	① 염소저장실 앞 ② 소석회살포기 2대 ③ 소석회 살포
		▶ 전기반 중화설비 복구	응급조치 전기반=3	① 염소 중화실 ② 응급 복구반 지원 ③ 응급 복구반 지원 출동 - 자동중화설비 복구
	14:33 (8번상황)	▶ 중간상황 보고 (현장→상황실)	조평대	① 염소저장실 ② 염소가스 다량누출 보고 ③ (복구반장 내용보고) ③ 여기는 복구반 상황실 나와라 -이상 / 여기는 상황실 보고하라 -이상 ④ 염소실내에서 용기밸브 및 연결관의 손상, 가스가 다량 누출 되고 있으니 신속한 구원요청 바랍니다.
	14:36 (9번상황)	▶ 유관기관 협조요청	윤현진	① 염소가스 다량 누출에 따른 유관기관 협조요청 ② 군부대, 소방서, 경찰서, 광진구청, 보건소, 가스안전공사, 동방수기(주), ㈜홍인화학

구 분	시 간 상황번호	상황(연출)	행 동 절 차
			누 가	① 어 디 서 ② 무 엇을 ③ 어 떻 게
긴 급 제 독 / 사 상 자 구 호	14:36 (9번상황)	상황통보	상황실 가스팀장	① 상 황 실 ② 가스 누출상태 ③ 광진구청 및 경찰서, 종합방제센터 등에 가스누출상황을 통보하여 주민대피가 가능하도록 함 ④ 행정상조치(별지)
	14:39 (10번상황)	순찰차량 출 동	광 진 경 찰 서	① 현장지휘소 일대 ② 주 민 / 교통통제 ③ 현장지휘소 설치(기설치) ④ 현장지휘소에서 상황확인 후 Police Line 설치 (정수장, 내부에서 설치)
	14:42 (11번상황)	2차 환자발생 -중독/실신(1명)	구의정수장 직원/응급 처치 요원	① 염소저장실 내 ② 환자발생 ③ 환자 발생! 환자 발생!(제어실 출동 근무자 인원 중 1명) 상황실! 상황실! 여기는 염소실 염소가스 중독 환자가 발생하였으니 즉시 구조요청 바랍니다.
	14:44 (12번상황)	환자구호 /후송	광 진 보 건 소	① 염소저장실 내 ② 의료구호반 환자구호 ③ 보건소 차량 출동(1대) 환자구호(1명)
	14:47 (13번상황)	구의동 및 광장동 가 두 홍 보	구의동 및 광장동 가두 홍보반 /방위지원본부	① 후문 약품동 앞 출발 ② 안내방송 ③ 지금은 훈련 상황입니다.(주민소산 홍보 / 통제구역 선포) 광진구 주민여러분! 구의정수장 염소실에서 염소가스가 다량 누출 되었습니다. 즉시 광장동 쪽으로 대피하여 주시기 바랍니다. 대피하실 때에는 방독면이나 마스크, 손수건 등 으로 코를막고, 피부노출을 최소화 하여야 합니다. 지금은 상황은 훈련상황 입니다. (3회 반복)
정 밀 제 독 요 청	14:50 ~ 14:52 (14번상황)	염소가스 추가누출	직 원	① 염소가스 추가 누출 ③ 상황실! 상황실! 여기는 염소실 입니다, 응급조치를 실시했던 연결관에서 염소가스 누출이 계속되고 있으니 지원요청 바랍니다.
		종합재해 상황실 지원요청	상황실 가스팀장	① 상황실 ②보고받음 ③ 종합재해 상황실이죠? 여기는 구의 정수센터입니다. 현재 염소가스 누출이 확산되고 있으니 소방방재센터 및 군 화학대로 지원요청 바랍니다.
	14:44 (15번상황)	제독차 출동 및 긴급제독	광 진 소 방 서	① 염소저장시설앞 도로 ② 소방차 출동동 긴급제독 ③ 소방 제독차(1대) ④ 정문에 진입하여 제독지역으로 이동, 긴급제독실시
	14:54 (16번상황)	군 화학대 출동	군 화학대	① 염소저장시설앞 도로 ② 군 화학대 출동 ③ 제독차(1대) ④ 정문에 진입하여 제독지역으로 이동, 긴급제독실시
가스농도측정	14:56 ~ 14:58 (17번상황)	가스농도측정	응 급 복구반	① 염소실 주변 ② 휴대용 가스탐지기를 이용 ③ 염소가스 오염농도 측정
		방재결과보고		① 염소실 앞 ② 조치결과 ③ 응급조치 및 가스농도 측정결과 보고
복구	15:00 (18번상황)	시설복구 유관기관 출동	안전공사/ 복구업체/	① 가스안전공사 및 복구업체 후문주변대기 후 염소실 이동 ② 각 분야별 복구활동 실시 ③ 장비를 가지고 건물로 진입하는 행동 실시
종료	15:10 (19번상황)	상황보고	상 황 실	① 염소실 앞도로 주변 ② 상황보고=>정찰결과 1PPM이하로 완전 제독 완료 ③ 방송으로 결과 보고실시
	15:20～ (20번상황)	방재훈련결과 보고/종료	가스팀장	※상황종료 => 훈련 참석자 현장 지휘소 집합 소장(참관인) 강평실시